АКТ

Обследования источников  противопожарного водоснабжения

10.04.2017 г.                                                                                                         с. Шелтозеро

Комиссия в составе:

- Паламерчук Т.О. –  Заместитель начальника ПЧ-46 с. Шелтозеро

- Ильюшенко И.В. –Заместитель Главы Администрации Шелтозерского вепсского

сельского поселения

- Коттина Л.С.- ведущий специалист Администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения

Проведено обследование источников противопожарного водоснабжения (по списку: Приложение №1). В ходе обследования выявлено на пожарных гидрантах :

№ 8, 9, 10, 27, 28- отсутствуют указатели.

Остальные пожарные гидранты – указатели соответствуют стандартам.

Подписи:      _________________________ Т.О. Паламерчук

________________________И.В. Ильюшенко

_________________________Л.С. Коттина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Список

источников противопожарного водоснабжения

| Наименование и номер водоисточника | адрес | примечание |
| --- | --- | --- |
| ПГ №1 | Заречная водозабор | списан |
| ПГ № 2 | Ул. Заречная д.№ |  |
| ПГ №3 | Ул. Заречная ДРСУ |  |
| ПГ №4 | Ул. Заречная автовесы | списан |
| ПГ № 5 | Ул. Заречная д.№3 |  |
| ПГ №6 | Ул. Заречная д.№5 |  |
| ПГ №7 | Ул. Заречная д.№12 |  |
| ПГ № 8 | Ул. Заречная д.№18 | Отсутствует координаты |
| ПГ №9 | Ул. Почтовая музей | Отсутствует координаты |
| ПГ №10 | Ул. Почтовая ФКРС | списан |
| ПГ №11 | Ул. Почтовая почта |  |
| ПГ № 12 | Ул. Почтовая АТС |  |
| ПГ №13 | Ул. Почтовая маг.91 |  |
| ПГ №14 | Ул. Почтовая центр. котельная | списан |
| ПГ № 15 | Ул. Почтовая ПЧ-46 |  |
| ПГ №16 | Ул. Лисицыной д.№6 |  |
| ПГ №17 | Ул. Лисицыной д.№10 | Отсутствует координаты |
| ПГ №18 | Ул. Лисицыной д.№14 |  |
| ПГ №19 | Ул. Лисицыной ДК |  |
| ПГ №20 | Ул. Лисицыной ДК |  |
| ПГ №21 | Ул. Лисицыной д/о |  |
| ПГ № 22 | Ул. Лисицыной д.№20 |  |
| ПГ №23 | Ул. Лисицыной ШУБ |  |
| ПГ №24 | Ул. Совхозная д.№11 |  |
| ПГ № 25 | Ул. Совхозная д.№5 |  |
| ПГ №26 | Ул. Молодежная ТЭП |  |
| ПГ №27 | Ул. Молодежная лесничество | Отсутствует координаты |
| ПГ №28 | Ул. Молодежная д.№15 | Отсутствует координаты |
| ПГ №29 | Ул. Молодежная д.№18 |  |
| ПГ №30 | Ул. Молодежная л.№18 | списан |
| ПГ №31 | Ул. Молодежная л.№22 |  |
| ПГ № 32 | Ул. Молодежная недостр. дом | списан |
| ПГ №33 | Ул. Гористая д.№17 |  |
| ПГ №34 | Ул. Гористая д.№24 |  |